## Planilla de Cotizacion
OBRA: PELLEGRINI
AV. CORRIENTES 345, PISOS 9 Y 10. C.A.B.A.
PLANILLA DE COTIZACION - INSTALACION ELECTRICA - rev00
PISOS 9 Y 10
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN. | MARCA | CANT. | P.UNIT. | SUBTOTAL | P.TOTAL
1 | INGENIERIA DE DETALLE
1.1 | Planos de obra | gl |  |  |  | 0
1.2 | Planos conforme a obra y manuales | gl |  |  |  | 0
1.3 | Gestiones para nuevo suministro electrico | gl |  |  |  | 0
1.4 | Planos y planillas DCI | gl |  |  |  | 0
1.5 | Desmonte y retiro de instalaciones existentes | gl |  |  |  | 0
1.6 | Instalación de Iluminación y Fuerza Motriz de Obra | gl |  |  |  | 0
0
2 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
2.1 | Alimentación Normal
2.1.1 | Gabinetes de medición y Toma T2 | gl |  |  |  | 0
2.1.2 | Accesorios y materiales menores de montaje | gl |  |  |  | 0
2.1.3 | Mano de obra Item 2.1 | hh |  |  |  | 0
2.2 | Alimentación de emergencia
2.2.1 | Provision e instalación completa de UPS de 10 kVA | gl |  |  |  | 0
2.2.2 | Estabilizadores de tensión para los puestos alimentados bajo estabilizada. |  |  |  |  | 0
2.2.3 | Mano de obra Item 2.2 | hh |  |  |  | 0
0
3 | PUESTA A TIERRA
3.1 | Cable 2,5 mm2 V/A | gl |  |  |  | 0
3.2 | Cable 4 mm2 V/A | m |  |  |  | 0
3.3 | Cable 10 mm2 V/A | m |  |  |  | 0
3.4 | Cable 50 mm2 V/A | m |  |  |  | 0
3.5 | Accesorios y materiales menores de montaje | gl |  |  |  | 0
3.6 | Mano de obra Item 3 | hh |  |  |  | 0
0
4 | TABLEROS PROTOCOLIZADOS (Marca Schneider o ABB)
4.1 | Tablero Principal | u |  |  |  | 0
4.2 | Tablero Distribución de UPS / Data Center. | u |  |  |  | 0
4.3 | Tablero Efectos | u |  |  |  | 0
4.4 | Mano de obra Item 4 | hh |  |  |  | 0
0
5 | RAMALES ALIM Y CONDUCTOS DE ILUM. Y FUERZA MOTRIZ
5.1 | Conductores Autoprotegidos (AFUMEX - LHS0)
5.1.1 | Cable 1(2x2.5) | m |  |  |  | 0
5.1.2 | Cable 1(3x2.5) | m |  |  |  | 0
5.1.3 | Cable 1(4x4) | m |  |  |  | 0
5.1.4 | Cable 1(4x6) | m |  |  |  | 0
5.1.5 | Cable 1(4x10) | m |  |  |  | 0
5.1.6 | Cable 1(4x16) | m |  |  |  | 0
5.1.7 | Cable 1(3x50/N) | m |  |  |  | 0
5.1.8 | Accesorios y materiales menores de montaje | gl |  |  |  | 0
5.1.9 | Mano de obra Item 5.1 | hh |  |  |  | 0
5.2 | Conductores para cañerías
5.2.1 | Cable de 2,5 mm2 | m |  |  |  | 0
5.2.2 | Cable de 4 mm2 | m |  |  |  | 0
5.2.3 | Mano de obra Item 5.2 | hh |  |  |  | 0
5.3 | Cañerías, Cajas, Bandejas
5.3.1 | Caño semipesado diám. RS19 | m |  |  |  | 0
5.3.2 | Caño semipesado diám. RS22 | m |  |  |  | 0
5.3.3 | Caño semipesado diám. RS25 | m |  |  |  | 0
5.3.4 | Caño semipesado diám. RS32 | m |  |  |  | 0
5.3.5 | Caño semipesado diám. RS38 | m |  |  |  | 0
5.3.6 | Caño semipesado diám. RS51 | m |  |  |  | 0
5.3.7 | Caja semipesada octogonal grande | u |  |  |  | 0
5.3.8 | Caja semipesada octogonal chica | u |  |  |  | 0
5.3.9 | Caja semipesada rectangular 5x10 cm. | u |  |  |  | 0
5.3.10 | Caja semipesada cuadrada 10x10 cm. | u |  |  |  | 0
5.3.11 | Caja semipesada cuadrada 15x15 cm. | u |  |  |  | 0
5.3.12 | Caja semipesada cuadrada 20x20 cm. | u |  |  |  | 0
5.3.13 | Caja semipesada cuadrada 30x30 cm. | u |  |  |  | 0
5.3.14 | Caja redonda de Aluminio Fundido | u |  |  |  | 0
5.3.15 | Caja rectangular de Aluminio Fundido | u |  |  |  | 0
5.3.16 | Caja con borneras | u |  |  |  | 0
5.3.17 | Bandeja tipo escalerilla de 450 mm. | m |  |  |  | 0
5.3.18 | Bandeja tipo escalerilla de 300 mm. | m |  |  |  | 0
5.3.19 | Bandeja tipo escalerilla de 150 mm. | m |  |  |  | 0
5.3.20 | Curva 450 mm. | u |  |  |  | 0
5.3.21 | Curva 300 mm. | u |  |  |  | 0
5.3.22 | Curva 150 mm. | u |  |  |  | 0
5.3.23 | Reducción 450/300 mm. | u |  |  |  | 0
5.3.24 | Reducción 300/150 mm. | u |  |  |  | 0
5.3.25 | T 450mm | u |  |  |  | 0
5.3.26 | T 300mm | u |  |  |  | 0
5.3.27 | T 150mm | u |  |  |  | 0
5.3.28 | Bandeja tipo chapa perforada de 450 mm. | m |  |  |  | 0
5.3.29 | Bandeja tipo chapa perforada de 300 mm. | m |  |  |  | 0
5.3.30 | Bandeja tipo chapa perforada de 150 mm. | m |  |  |  | 0
5.3.31 | Curva tipo chapa perforada de 450 mm. | u |  |  |  | 0
5.3.32 | Curva tipo chapa perforada de 300 mm. | u |  |  |  | 0
5.3.33 | Curva tipo chapa perforada de 150 mm. | u |  |  |  | 0
5.3.34 | Tee tipo chapa perforada de 450 mm. | u |  |  |  | 0
5.3.35 | Tee tipo chapa perforada de 300 mm. | u |  |  |  | 0
5.3.36 | Tee tipo chapa perforada de 150 mm. | u |  |  |  | 0
5.3.37 | Tapas para bandejas | m |  |  |  | 0
5.3.38 | Zocaloductos | m |  |  |  | 0
5.3.39 | Accesorios y materiales menores de montaje | gl |  |  |  | 0
5.3.40 | Mano de obra Item 5.3 | hh |  |  |  | 0
5.4 | Accesorios de salida
5.4.1 | Llave de un punto | u |  |  |  | 0
5.4.2 | Llave de dos puntos | u |  |  |  | 0
5.4.3 | Llave de combinación | u |  |  |  | 0
5.4.4 | Tomacorriente IRAM - 2x10 A+T, para tensión de red | u |  |  |  | 0
5.4.5 | Tomacorriente IRAM - 2x10 A+T para tensión dedicada | u |  |  |  | 0
5.4.6 | Puesto de Trabajo tipo P1,en zócalo de mueble | u |  |  |  | 0
5.4.8 | Puesto de Trabajo ,en zócalo de mueble | u |  |  |  | 0
5.4.9 | Puesto de Trabajo tipo I,en puesto de trabajo | u |  |  |  | 0
5.4.10 | Accesorios y materiales menores de montaje | gl |  |  |  | 0
5.4.11 | Mano de obra Item 5.4 | hh |  |  |  | 0
0
6 | INST. DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6 (Marca AMP)
6.1 | Caño semipesado diám. RS19 | m |  |  |  | 0
6.2 | Caño semipesado diám. RS22 | m |  |  |  | 0
6.3 | Caño semipesado diám. RS25 | m |  |  |  | 0
6.4 | Caño semipesado diám. RS32 | m |  |  |  | 0
6.5 | Caño semipesado diám. RS38 | m |  |  |  | 0
6.6 | Caño semipesado diám. RS51 | m |  |  |  | 0
6.7 | Caño metalico flexible | m |  |  |  | 0
6.8 | Caja semipesada rectangular 5x10 cm. | u |  |  |  | 0
6.9 | Caja semipesada cuadrada 10x10 cm. | u |  |  |  | 0
6.10 | Caja semipesada cuadrada 20x20 cm. | u |  |  |  | 0
6.11 | Bandeja tipo chapa perforada de 450 mm. | m |  |  |  | 0
6.12 | Bandeja tipo chapa perforada de 300 mm. | m |  |  |  | 0
6.13 | Bandeja tipo chapa perforada de 150 mm. | m |  |  |  | 0
6.14 | Curva tipo chapa perforada de 450 mm. | u |  |  |  | 0
6.15 | Curva tipo chapa perforada de 300 mm. | u |  |  |  | 0
6.16 | Curva tipo chapa perforada de 150 mm. | u |  |  |  | 0
6.17 | Tee tipo chapa perforada de 450 mm. | u |  |  |  | 0
6.18 | Tee tipo chapa perforada de 300 mm. | u |  |  |  | 0
6.19 | Tee tipo chapa perforada de 150 mm. | u |  |  |  | 0
6.20 | Tapa 450 mm | m |  |  |  | 0
6.21 | Tapa 300 mm | m |  |  |  | 0
6.22 | Tapa 150 mm | m |  |  |  | 0
6.24 | Fibra Optica | m |  |  |  | 0
6.25 | Cable Multipar telefónico 1(1x75) Pares | m |  |  |  | 0
6.26 | Cable UTP, Cat 6 | m |  |  |  | 0
6.27 | Conectores RJ45 | u |  |  |  | 0
6.28 | Patch cords de interconexión en racks 1m | u |  |  |  | 0
6.29 | Patch cords de interconexión en puestos 3m | u |  |  |  | 0
6.30 | Rack Cerrado 45u | u |  | 5 |  | 0
6.38 | Identificación y Certificación | gl |  |  |  | 0
6.39 | Pruebas | gl |  |  |  | 0
6.40 | Administración y planos | gl |  |  |  | 0
6.41 | Accesorios y materiales menores de montaje | gl |  |  |  | 0
6.42 | Mano de obra Item 6 | hh |  |  |  | 0
0
7 | INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y AVISO DE INCENDIO (Marca Notifier)
7.1 | Central de incendio | u | Notifier |  |  | 0
7.5 | Detector fotoeléctrico | u |  |  |  | 0
7.6 | Avisadores manuales | u |  |  |  | 0
7.7 | Sirenas con strobo | u |  |  |  | 0
7.8 | Módulos de aislación | u |  |  |  | 0
7.9 | Cable 1 par trenzado | m |  |  |  | 0
7.10 | Cable 1,5 mm2 para 24 VCC | m |  |  |  | 0
7.11 | Caño RS22 | m |  |  |  | 0
7.12 | Caja semipesada rectangular 5x10 cm. | u |  |  |  | 0
7.13 | Caja semipesada cuadrada 10x10 cm. | u |  |  |  | 0
7.14 | Caja octogonal | u |  |  |  | 0
7.15 | Caja redonda Aluminio Fundido | u |  |  |  | 0
7.16 | Caja rectangular Aluminio Fundido | u |  |  |  | 0
7.17 | Puesta en marchas del sistema. | gl |  |  |  | 0
7.18 | Pruebas | gl |  |  |  | 0
7.19 | Accesorios y materiales menores de montaje | gl |  |  |  | 0
7.20 | Mano de obra Item 7 | hh |  |  |  | 0
0
8 | INST.CANALIZ. VACÍAS PARA SEGURIDAD ELECTRÓNICA
8.1 | Caño semipesado diám. RS19 | m. |  |  |  | 0
8.2 | Caño semipesado diám. RS22 | m. |  |  |  | 0
8.3 | Caño semipesado diám. RS25 | m. |  |  |  | 0
8.4 | Caño semipesado diám. RS32 | m. |  |  |  | 0
8.5 | Caño semipesado diám. RS38 | m. |  |  |  | 0
8.6 | Caño semipesado diám. RS51 | m. |  |  |  | 0
8.7 | Caja semipesada octogonal grande | m. |  |  |  | 0
8.8 | Caja semipesada octogonal chica | m. |  |  |  | 0
8.9 | Caja semipesada rectangular 5x10 cm. | m. |  |  |  | 0
8.10 | Caja semipesada cuadrada 10x10 cm. | m. |  |  |  | 0
8.11 | Bandeja tipo chapa perforada de 450 mm. | m. |  |  |  | 0
8.12 | Bandeja tipo chapa perforada de 300 mm. | m. |  |  |  | 0
8.13 | Bandeja tipo chapa perforada de 150 mm. | m. |  |  |  | 0
8.14 | Curva tipo chapa perforada de 450 mm. | m. |  |  |  | 0
8.15 | Curva tipo chapa perforada de 300 mm. | m. |  |  |  | 0
8.16 | Curva tipo chapa perforada de 150 mm. | m. |  |  |  | 0
8.17 | Tee tipo chapa perforada de 450 mm. | m. |  |  |  | 0
8.18 | Tee tipo chapa perforada de 300 mm. | m. |  |  |  | 0
8.19 | Tee tipo chapa perforada de 150 mm. | m. |  |  |  | 0
8.20 | Tapas para bandejas | m. |  |  |  | 0
8.21 | Sondeo | m. |  |  |  | 0
8.22 | Accesorios y materiales menores de montaje | m. |  |  |  | 0
8.23 | Mano de obra Item 8 | m. |  |  |  | 0
0
10 | VARIOS
10.1 | No considerados en la presente planilla | gl |  |  |  | 0
0
PRESUPUESTO TOTAL (S/ IVA) | [6 empty] | 0